## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARIA
Procedimiento de selección: Trámite Simplificado 5/2024
Expediente: EXP:272/2024
Asunto: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | Cable canal 100x50 mm longitud dos metros |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | METRO | 24 | Tabique separador para cable canal 100x50 mm color blanco por metro |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Extremo final de cable canal 100x50 mm |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Caja estanca de pase IP65 210x210x110 mm |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | METRO | 3 | Tubo rígido de PVC diámetro 22 mm por metro |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Grampa para fijar tubo rígido 22 mm |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Conector para tubo rígido PVC 25 mm |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Porta bastidor para cable canal 100x50 |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Bastidor apto para cable canal 100x50 de 3 módulos color negro. |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | Tapón ciego 1 módulo color blanco |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | Tomacorriente módulo de 10A 250V color blanco |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Caja de sobreponer para 24 módulos con riel DIN |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Distribuidor unipolar 125A 1000V color verde |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Distribuidor bipolar 125A 1000V 85 mm |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Llave térmica bipolar 40A Curva C 3KA |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Llave térmica bipolar 20A Curva C 3KA |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Llave térmica bipolar 32A Curva C 3KA |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Llave térmica bipolar 10A Curva C 3KA |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Disyuntor diferencial bipolar 25A 30ma 230V |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Disyuntor diferencial bipolar 25A 30ma 230V |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Terminal preaislado puntera tubular de 1x6 mm largo 10 mm |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Terminal preaislado puntera tubular de 1x2,5 mm largo 8 mm |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Cable unipolar 2,5 mm2 color verde-amarillo rollo por 100 metros |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Cable unipolar 2,5 mm2 color celeste rollo por 100 metros |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cable unipolar 2,5 mm2 color marrón rollo por 100 metros. |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cable unipolar 2,5 mm2 color rojo rollo por 100 metros |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cable unipolar 1,5 mm2 color blanco rollo por 100 metros |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | METRO | 30 | Cable unipolar 6 mm2 color verde-amarillo por metro. |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | METRO | 30 | cable unipolar 6 mm2 color marrón por metro |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | METRO | 30 | Cable unipolar 6 mm2 color celeste por metro. |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | METRO | 2 | Cable unipolar 10 mm2 color celeste por metro. |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | METRO | 2 | Cable unipolar 10 mm2 color marrón por metro. |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | METRO | 4 | Cable unipolar 10 mm2 color verde-amarillo por metro |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | jabalina de acero-cobre sin toma cable diámetro 1/2" 1,5 metros. |  | #VALUE!
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Mordaza para jabalina de puesta a tierra diámetro 1/2" |  | #VALUE!
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Caja de inspección para jabalina de puesta a tierra de PVC 15x15 cm |  | #VALUE!
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Bastidor de 3 módulos color negro. |  | #VALUE!
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Tapa ciega rectangular color blanco 10x5 cm |  | #VALUE!
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Módulo computación RJ45 color blanco apto para bastidores de 3 módulos |  | #VALUE!
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cable UTP categoría 5e interior caja x 305 metros |  | #VALUE!
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Cable UTP categoría 5e exterior con portante por metro |  | #VALUE!
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Caño PVC tipo pluvial 40 mm x 4 metros |  | #VALUE!
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tarugos de Nylon SX8 + tornillos TMF 5x45 mm bolsa x 100 unidades |  | #VALUE!
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tarugos de nylon SX6 + tornillos TMF 4,5x35 mm bolsa x 100 unidades |  | #VALUE!
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Cinta aisladora ancho 19 mm color negro |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente