## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARIA
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 21/2023
Expediente: EXP:0001286/2023
Asunto: MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EN CANCHAS DEPORTIVAS CAMPUS VILLA MARIA
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Conjunto tablero base con bornera. Marca comercial de referencia: SIEGEN Debe incluir empalme modelo C320 y derivación modelo CD321 |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Riel DIN normalizado por metro |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Interruptor termomagnético bipolar 16A. Marca comercial de referencia: Schneider o calidad superior |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Interruptor diferencial bipolar 30mA 25A. Marca comercial de referencia: Schneider o calidad superior. |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Bloquetes de latón Q320 |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Terminal banderita 25 mm2 |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | METRO | 100 | Cable de cobre desnudo 25 mm2 por metro |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Jabalina acero cobre diametro 19 mm longitud 3 metros |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Conectores de compresión tipo "G" para jabalina-cable |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Proyector modular profesional 600W |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente